PROPOSTA DI LEGGE

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2008, N. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.) ”

Di iniziativa del Consigliere Donato Pentassuglia.

PROPOSTA DI LEGGE

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2008, N. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.) ”

RELAZIONE

Ormai a dieci anni dalla promulgazione della legge sugli elettrodotti di competenza delle Regioni, il provvedimento in epigrafe, che ha segnato una tappa fondamentale nella legiferazione delle regioni in tale materia, ha necessità di leggere modifiche ed emendamenti che ne migliorino e chiariscano la portata sia da un punto di vista normativo, che applicativo.

Cogliendo questi aspetti, le modifiche che si propongono sono deputate a chiarire alcuni aspetti interpretativi o applicativi della legge stessa, che, in questo decennio, hanno generato perplessità o dubbi negli operatori.

È di tutta evidenza che una legge più chiara costituisca un indubbio vantaggio per gli operatori che sono chiamati ad applicarla e, d’altro canto, può imprimere quell’accelerazione dell’iter autorizzativo che fu voluto dal Legislatore con l’impianto originario, ad es., prevedendo la procedura semplificata per quelle tipologie di impianto a basso impatto ambientale o di modesta entità. Tutto questo, nella consapevolezza che il bene primario “energia”, che con tali impianti viene veicolato alla collettività, debba essere garantito a chiunque ne faccia richiesta e debba poter raggiungere qualsiasi insediamento antropico legittimamente realizzato.

Le modifiche proposte, infine, mutuano, enfatizzandola, l’indubbia natura di infrastrutture primarie di tali impianti che li rende perfettamente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle aree zonizzate dei territori dei comuni.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli e i commi di seguito riprodotti, con evidenza del testo originario, dell’emendamento proposto e della nota a commento della modifica proposta.

La presente Proposta di legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell’amministrazione regionale.

Donato Pentassuglia

PROPOSTA DI LEGGE

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2008, N. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.) ”

Art. 1

Integrazioni all’articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n.25

- Dopo l’articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in   materia  di  autorizzazione  alla  costruzione  ed  esercizio  di  linee  e impianti elettrici  con  tensione non superiore a 150.000 volt), è inserito il seguente:

“Art. 1bis (Definizioni).

- Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono:

- Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe);

- Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);

- Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);

- Aree tutelate: zone del territorio all’interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di cui alla lettera “d”, del comma 1, dell’articolo 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

- Autorità: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- Distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica sugli elettrodotti  di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;

- Elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi;

- Opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);

- Esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;

- Limite di esposizione: valore de campo  elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’ 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.;

- Valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del DPCM/2003 e ss.mm.ii. e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione  realizzazione di piani di risanamento;

- Obiettivi di qualità: limite definito dall’articolo 4 del DPCM/2003 e ss.mm.ii. e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree  di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;

- Impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;

- Produttore; soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi”;

- Proponente o richiedente: soggetto legittimato in virtù di una connessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie;

- Autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, o dichiarazione di inizio lavori (DIL), per assentire le linee, opere ed impianti come descritti al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/2008.

Art. 2

Integrazioni all’articolo 4 della l.r. 25/2008

1. Al  comma 3, dell’ articolo 4, della  l.r. 25/2008,  sono  apportate le seguenti integrazioni:

- dopo le parole “1.000 V” sono aggiunte le seguenti: “e parti accessorie”;

- dopo le parole “di inizio lavori” sono  aggiunte le seguenti: “ovvero che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione (20.000 volt), autorizzato ai sensi della presente legge. L’esercente è tenuto a comunicare all’amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi”.

Art. 3

Integrazioni all’articolo 5 della l.r. 25/2008

- Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 25/2008,  sono apportate le seguenti integrazioni:

- dopo  le  parole ” il parere,” sono inserite le seguenti: “ivi compreso quello urbanistico, “;

- dopo le parole “procedimenti  riguardanti ”, sono inserite le seguenti: “le varianti ai piani urbanistici, per i quali vale quanto disposto all’art. 12, co 3, della presente legge,”.

Art. 4

Integrazioni all’articolo 7 della l.r. 25/2008

- Al comma 2, dell’articolo 7, della l.r. 25/2008, le parole “l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera” sono sostituite dalle seguenti: “l’impianto oggetto della denuncia deve ritenersi assentito e si può dar corso all’avvio dei lavori”.

Donato Pentassuglia